附件1

国家医疗器械抽检不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号/ 出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准规定项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字式电子 体温计 | 东莞市协和医疗器械科技有限公司 | 东莞市协和医疗器械科技有限公司 | C-600 | 生产日期：20160520；生产批号：20160520 | 广东省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 最大允许误差 |
| 2 | 气管插管 | 河南亚都实业有限公司 | 河南亚都实业有限公司 | 有套囊 3.0# | 生产日期：2015年12月21日；批号：615121065 | 河南省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 套囊（充起直径） |
| 3 | 气管插管 | 河南省健琪医疗器械有限公司 | 河南省健琪医疗器械有限公司 | 5 | 生产日期：2015年10月3日；批号：20151003 | 河南省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 套囊（充起直径） |
| 4 | 弹性体印模 材料 | 天津市口腔医院 | 山东沪鸽口腔材料股份有限公司 | 型号：1型（重体 机混型）5︰1；规格：380ml×1 | 弹性体印模材料生产日期：150328；弹性体印模材料批号：180301；配套用注射头批号：150725 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 北京大学口腔医学院口腔医疗器械检验中心 | 工作时间 |